# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для составления спецификации на систему охранного освещения «Заря»

| Контактные данные |
| --- |
| E-mail и/или номер телефона для обратной связи |  |
| Почтовый адрес или e-mail, на который следует отправить подготовленную спецификацию |  |
| Срок реализации проекта (месяц или квартал/год) |  |
| Технические характеристики объекта |
| Категория объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 Без категории (объект не попадает под действие постановления); 3 категория (от 50 до 200 человек на территории одновременно); 2 категория (от 200 до 1000 человек на территории одновременно); 1 категория (более 1000 человек на территории одновременно) |  |
| Длина периметра ограждения (м) |  |
| Шаг между светильниками (м) (необходим, если для светильников системы охранного освещения (СОО) планируется использовать существующие опоры освещения) |  |
| Высота установки (м) (если известно) |  |
| Необходимая минимальная освещенность (лк) (если известно) |  |
| Климатические условия эксплуатации (диапазон рабочих температур): от -50°C до +50°C от -65°C...+50°C Другое (указать) |  |
| Управление переключением режимов «дежурный» / «тревожный»: дистанционное адресное (RS-485) «сухой контакт» без управления |  |
| Управляющее ПО (для светильников с адресным управлением по линии RS-485) АПК «Бастион-2» АРМ «Заря» Другое (указать) |  |
| Дополнительная информация (необязательно к заполнению) |
| Система видеонаблюдения, которая планируется на объекте |  |
| Система охраны периметра, которая планируется на объекте |  |

Заполненный опросный лист необходимо отправить на электронную почту info@twinpro.ru. Также можно отправить фото/скриншот заполненного опросного листа с помощью WhatsApp, Viber на номер +7-987-940-23-51.

На основании заполненного опросного листа будут подготовлены и направлены в ваш адрес подробное техническое описание и спецификация оборудования.

### Приобретая СОО «Заря», вы получаете следующие сервисы и опции:

  - бесплатная проверка проекта СОО и спецификации на корректность подбора оборудования

  - бесплатная техническая поддержка по телефону, мессенджерам и электронной почте.

  - Не менее 3 лет гарантии на светильники.